## План (2)
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ТСБ"
________________А.Н.Слепов
"25" декабря 2014 года
ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2015 год
Наименование заказчика |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи", ООО "ТСБ"
Адрес местонахождения заказчика |  |  |  | 143910, г.Балашиха Московской области, ул. Свердлова, д.12
Телефон заказчика |  |  |  | 8(495)523-90-92
Электронная почта заказчика |  |  |  | ooo_tsb@mail.ru
ИНН |  |  |  | 5001036552
КПП |  |  |  | 500101001
ОКАТО |  |  |  | 46204501000
Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | [9 empty] | Способ закупки | Закупка в электронной форме
|  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Ед. изм. |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) тыс. руб. | График осуществления процедур закупки
[11 empty] | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год)
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  |  |  |  | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | K:72.20 | K:7260016 | Сопровождение 1С "Предприятие" | По действующ. нормативным актам | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 567 | 09.2014 г. | 09.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
2 | J:66.03.1 | J:6611030 | Добровольное медицинское страхование | Согласно техническому заданию | 792 | человек | 31 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1500 | 05.2014 г. | 06.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
3 | K:72.20 | K:7249000 | СПС КонсультантПлюс: Версия Проф Сеть | По действующ. нормативным актам | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 800 | 11.2015 г. | 12.2016 г. | Открытый запрос предложений | нет
4 | I:64.20.4 | I:6420019 | Доступ к сети Интернет | По действующ. нормативным актам | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 114 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
5 | I:64.20.4 | I:6420019 | Доступ к сети Интернет | По действующ. нормативным актам | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 114 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
6 | I:64.20.4 | I:6420019 | Доступ к сети Интернет | По действующ. нормативным актам пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 114 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
7 | DA:15.84.2 | D:1543950 | Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников предприятия | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу | 796 | шт. | 175 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 220 | 09.2015 г. | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
8 | IA: 63.30.4 | I:6350124 | Экскурсионная поездка выходного дня | Наличие у участника размещения закупки действующей на день окончания предоставления услуг лицензии на туристическую деятельность.3 | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 250 | 10.2015 г. | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
9 | H: 55.30 | H: 5520000 | Предоставление зала для проведения мероприятия | Согласно предварительному заказу | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 500 | 11.2015 г. | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
10 | N:85.11.1 | N:8511030 | Медосмотр сотрудников организации | Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Наличие помещений для проведения медосмотров | 792 | человек | 140 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 300 | 02.2015 г. | 04.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
11 | K:74.11 | K:7411000 | Юридические услуги | По действующ. нормативным актам. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 6296.4 | 12.2014 г. | 12.2017 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
12 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 1) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 2700 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
13 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 3) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 4900 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
14 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 4) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 900 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
15 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 7) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1300 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
16 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 8) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 650 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
17 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 11) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 350 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
18 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 12) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
19 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 13) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
20 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (котельная № 14) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
21 | E:41.00 | E:4110000 | Отпуск питьевой воды из системы водопровода г. Балашиха по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по выпускам (административное здание) | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 150 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
22 | E:40.1 | E:4010000 | Закупка э/энергии | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 245 | КВ/ч | 1000026 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 4670.1 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
23 | E:40.1 | E:4010000 | Закупка э/энергии | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 245 | КВ/ч | 32101278 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 155691 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
24 | GA:50.50 | G:5110202 | Розничная покупка автомобильного бензина и ДТ (ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р51866-2002 и ГОСТ Р52368-2005) через автозаправочные станции | Соответствие ГОСТу, созласно ТЗ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 5258 | 11.2015 г. | 12.2016 г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
25 | DE:21.23 | D:2101511 | Закупка бумаги офисной | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 03.2015 г. | 07.2015 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
26 | DE:21.23 | D:2101511 | Закупка бумаги офисной | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 08.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
27 | DE:21.23 | D:2101511 | Закупка бумаги офисной | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 100 | 12.2015 г. | 03.2016 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
28 | DL:30 | D:3020365 | Закупка расходных материалов для принтеров/ксероксов | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 400 | 02.2015 г. | 07.2015 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
29 | DL:30 | D:3020365 | Закупка расходных материалов для принтеров/ксероксов | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 400 | 07.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
30 | DL:30 | D:3020365 | Закупка расходных материалов для принтеров/ксероксов | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу, ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 400 | 12.2015 г. | 03.2016 г. | Открытый аукцион в электронной форме | да
31 | I:64.20. | I:6420000 | Услуги сотовой связи | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 2000 | 02.2015 г. | 02.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
32 | DL:31.62.9 | G:5262410 | Профилактическое сервисное обслуживания или ремонт установок кондиционирования | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов по обслуживанию кондиционеров | 796 | шт. | 51 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 115 | 02.2015 г. | 06.2015 г. | Открытый конкурс | нет
33 | K:74.70.3 | N:8513100 | Выполнение работ по дератизации и дезинсекции объектов организации | 1. Наличие применяемых спец. препаратов и средств. 2. Наличие санитарно- эпидемиологического заключения. | 055 | м2 | 9359 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 191 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
34 | К: 74.2 | К: 742000 | Разработка проектной документации на реконструкцию части котельной №1 с котлами ТВГМ-30 | Наличие специалистов. Свидетельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1416 | 02.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
35 | К: 74.2 | К: 742000 | Разработка проекта реконструкции ЦТП № 3/24 | Наличие специалистов. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 625.4 | 02.2015 г. | 04.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
36 | DK:29.23 | D:3430334 | Замена теплообменника ГВС с обвязкой, замена регуляторов температуры и расхода, замена трубопроводов, включая трубопроводы холодного водоснабжения в ЦТП №3/24. Замена насосов ХВС (3 шт. - 7,5 кВт) в ЦТП №3/24 Автоматизация ЦТП № 3/24: замена автоматики управления работой насосов, замена автоматики регулирования ЦТП, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 5900 | 04.2015 г. | 07.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
37 | К: 74.2 | К: 742000 | Разработка проекта реконструкции ЦТП №9/20 | Наличие специалистов. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 625.4 | 02.2015 г. | 04.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
38 | DK:29.23 | D:3430334 | Замена теплообменника отопления и ГВС с обвязкой, замена регуляторов температуры и расхода, замена трубопроводов, включая трубопроводы холодного водоснабжения в ЦТП №9/2.Замена насосов ХВС (3шт.-11кВт), ГВС(2шт.-7,5кВт) и отопления (2шт.-22кВт) в ЦТП №9/20.Автоматизация ЦТП №9/20: замена автоматики управления работой насосов, замена автоматики регулирования ЦТП, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 9261 | 04.2015 г. | 07.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
39 | К: 74.2 | К: 742000 | Разработка проекта реконструкции ЦТП № 2/17 | Наличие специалистов. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 625.4 | 02.2015 г. | 04.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
40 | DK:29.23 | D:3430334 | Замена теплообменников отопления и ГВС с обвязкой, замена регуляторов температуры и расхода, замена трубопроводов в ЦТП№2/17.Замена насосов отопления (3шт.-11кВт), ГВС (3шт.-7,5 кВт) и подпитки в ЦТП№2/17. Автоматизация ЦТП № 2/17: замена автоматики управления работой насосов, замена автоматики регулирования ЦТП, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 8210 | 05.2015 г. | 08.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
41 | FA:45.3 | F:4530000 | Замена насосов ХВС (3 шт.-15кВт), ГВС (2шт.-5,5кВт), подмеса (1шт.-11кВт), технологических трубопроводов в ЦТП №35.Автоматизация ЦТП №35: замена силового оборудования, автоматики управления насосов, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ. | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидетельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 2480 | 03.2015 г. | 10.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
42 | FA:45.3 | F:4530000 | Замена насосов ХВС (3 шт.-30кВт), ГВС (2 шт.-15кВт), замена трубопроводов ХВС, трубопроводов ГВС (частично), трубопроводов сетевой воды (частично) с арматурой в ЦТП №2/26. Автоматизация ЦТП №2/26: автоматики управления насосов, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ, ремонт освещения | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидетельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 3070 | 03.2015 г. | 10.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
43 | FA:45.3 | F:4530000 | Замена насосов ХВС (3 шт.-30кВт), ГВС (2шт.-7,5кВт), замена трубопроводов ХВС, трубопроводов ГВС (частично), трубопроводов сетевой воды (частично) с арматурой в ЦТП №7/27. Автоматизация ЦТП №7/27: замена силового оборудования, автоматики управления насосов, установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя, проведение пусконаладочных работ | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидетельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 2856 | 03.2015 г. | 10.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
44 | F:45.21.4 | F:4521126 | Реконструкция магистральной теплотрассы котельной №1 от ТК-15б до у.м.№3 ул. Некрасова, применяемые трубопроводы - сталь в ППУ изоляции 2Ø219, L=150м | Наличие специализированного оборудования и технических специалистов для ремонта. Свидейтельство СРО. Согласно техническому заданию. | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 7881 | 03.2015 г. | 07.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
45 | DK: 29.13 | D:3513298 | Закупка шаровых кранов | Корпус кранов нержавеющая сталь 12х18н10т | 796 | шт. | 265 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 3300 | 01.2015.г | 06.2015 г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
46 | DI: 26.82.3 | D: 2699870 | Закупка асфальтовой смеси | Гост | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 415 | 03.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
47 | CA: 10.30.1 | C: 1030119 | Закупка почвогрута | ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 200 | 03.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
48 | CA: 14.40 | C: 1422102 | Закупка соли | Гост , ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 300 | 01.2015. г. | 12.2015. г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
49 | GA: 52.46.7 | С:1413020 | Закупка щебень, раствор, бетон | Гост , ТУ | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 250 | 01.2015. г. | 12.2015. г. | Открытый запрос ценовых предложений | нет
50 | FA : 45.3 | K: 7492050 | Ремонт и техническое обслуживание слаботочных систем | Наличие специализированного оборудования и персонала по обслуживанию слаботочных систем | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 150 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
51 | КА:74.20.4 | К:742420 | Поверка средств измерения | Аттестат акредитации на право поверки средств измирений | 796 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 280 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
52 | КА:74.20.4 | К:742420 | Поверка средств измерения | Аттестат акредитации на право поверки средств измирений | 796 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 115 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
53 | FA: 45.34 | F: 4530780 | Модернизация узла учета котельной № 7 (замена счетчика газа) | Аттестат,аккредитации на право аттестации методик измерений относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | 796 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 500 | 01.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
54 | FA: 45.34 | F: 4530780 | Модернизация узла учета котельной № 8 (установка диффманометра на счетчик газа и установка индикатора перепада давления на фильтр) | Аттестат, аккредитации на право аттестации методик измерений относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | 796 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 150 | 02.2015 г. | 12.2015 г. | Открытый запрос предложений | нет
55 | D: 34.30 | D: 3400000 | Поставка запасных частей, материалов и принадлежностей (агрегатов) к автомобильной технике | наличие на складе, поставка по заявкам | 796 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 800 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Открытый запрос ценовых предложений в электронной форме | да
56 | K-74.60 | K-7492060 | Услуи охраны | Наличие лицензии | 55 | м2 | 9352 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1080 | 01.2015 г. | 02.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
57 | K-74.60 | K-7492060 | Услуи охраны | Наличие лицензии | 55 | м2 | 9352 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1860 | 01.2015 г. | 02.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
58 | I:64.20. | I:6420000 | Услуги связи | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 250 | 04.2015 | 05.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
59 | I:64.20.11 | I:6420090 | Доступ к сети Интернет | По действующ. нормативным актам Пролонгация договора | 796 | шт. | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 200 | 04.2015 | 05.2016 г. | закупка у единого поставщика | нет
60 | I:64.20. | I:6420000 | Услуги связи | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 550 | 12.2015 г. | 12.2016 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
61 | DG:24.11 | D:2411131 | Закупка газов (кислород , ацетилен) | Наличие товара на складе. Соответствие ГОСТу | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 1080 | 01.2015 г. | 12.2017 г. | Открытый запрос предложений | нет
62 | O-90.0 | O-9319000 | Размещение отходов IV класса опасности | Разрешения на вывоз отходов. Наличие и спец. техники | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 136 | 01.2015 г. | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
63 | DB:18.21 | D:1816000 | Закупка спецодежды | Согласно требования техники безопасности и охраны труда | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 250 | 04.2015 г. | 12.2015 г. | открытый запрос ценовых предложений | нет
64 | DB:18.21 | D:1816000 | Закупка спецодежды | Согласно требования техники безопасности и охраны труда | 876 | условная единица | 1 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 450 | 09.2015 г. | 12.2015 г. | открытый запрос ценовых предложений | нет
65 | DG:23.20 | D:2420000 | Закупка ГСМ (масла, растворители, охл. жидкости и т.д.) | Наличие товара на складе. Согласно заявки ( ГОСТу , ТУ ) | 876 | условная единица | По требованию | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 300 | 02.2015 г. | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
66 | E:40.20 | E:4020000 | Закупка газа | По действующ. нормативным актам. Пролонгация договора | 114 | 1000 м3 | 107564.614 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 581537 | 2012 | 12.2017 г. | Закупка у единственного поставщика | нет
67 | E:40.20.20 | I:6050012 | Транспортировка газа | По действующ. нормативным актам | 114 | 1000 м3 | 107564.614 | 46204501000 | МО г.о Балашиха | 82000 | 2010 | 12.2015 г. | Закупка у единственного поставщика | нет